## Foglio1
RPC units for BOL chambers
| Units |  |  | Gas volumes |  |  | eta readout panels | [5 empty] | phi readout panels
Type | Width | Lenght | n° | Width | Lenght | n° | Width | Lenght | n° | Strips | Pitch | Total strips | Width | Lenght | n° | Strips | Pitch | Total strips
B | 1080 | 5090 | 128 | 1104 | 2425 | 512 | 1104 | 2425 | 512 | 32 | 33.9375 | 16384 | 2425 | 1104 | 512 | 80 | 30.0875 | 40960
D | 840 | 5090 | 64 | 864 | 2425 | 256 | 864 | 2425 | 256 | 24 | 35.25 | 6144 | 2425 | 864 | 256 | 80 | 30.0875 | 20480
Total |  |  | 192 |  |  | 768 |  |  | 768 |  |  | 22528 |  |  | 768 |  |  | 61440
RPC units for BML chambers
| Units |  |  | Gas volumes |  |  | eta readout panels | [5 empty] | phi readout panels
Type | Width | Lenght | n° | Width | Lenght | n° | Width | Lenght | n° | Strips | Pitch | Total strips | Width | Lenght | n° | Strips | Pitch | Total strips
A | 1200 | 3680 | 64 | 1194 | 1720 | 256 | 1194 | 1720 | 256 | 40 | 29.4 | 10240 | 1720 | 1194 | 256 | 64 | 26.5938 | 16384
D | 840 | 3680 | 192 | 864 | 1720 | 768 | 864 | 1720 | 768 | 32 | 26.4375 | 24576 | 1720 | 864 | 768 | 64 | 26.5938 | 49152
E | 720 | 3680 | 64 | 744 | 1720 | 256 | 744 | 1720 | 256 | 24 | 30.25 | 6144 | 1720 | 744 | 256 | 64 | 26.5938 | 16384
G* | 480 | 3280 | 16 | 474 | 1520 | 64 | 474 | 1520 | 64 | 16 | 28.5 | 1024 | 1520 | 474 | 64 | 56 | 26.8214 | 3584
Total |  |  | 336 |  |  | 1344 |  |  | 1344 |  |  | 41984 |  |  | 1344 |  |  | 85504
RPC units for BOS chambers
| Units |  |  | Gas volumes |  |  | eta readout panels | [5 empty] | phi readout panels
Type | Width | Lenght | n° | Width | Lenght | n° | Width | Lenght | n° | Strips | Pitch | Total strips | Width | Lenght | n° | Strips | Pitch | Total strips
B | 1080 | 3900 | 140 | 1104 | 1830 | 560 | 1104 | 1830 | 560 | 32 | 33.9375 | 17920 | 1830 | 1104 | 560 | 64 | 28.3125 | 35840
C | 960 | 3900 | 8 | 984 | 1830 | 32 | 984 | 1830 | 32 | 32 | 30.1875 | 1024 | 1830 | 984 | 32 | 64 | 28.3125 | 2048
D | 840 | 3900 | 12 | 864 | 1830 | 48 | 864 | 1830 | 48 | 32 | 26.4375 | 1536 | 1830 | 864 | 48 | 64 | 28.3125 | 3072
E | 720 | 3900 | 16 | 744 | 1830 | 64 | 744 | 1830 | 64 | 24 | 30.25 | 1536 | 1830 | 744 | 64 | 64 | 28.3125 | 4096
Total |  |  | 176 |  |  | 704 |  |  | 704 |  |  | 22016 |  |  | 704 |  |  | 45056
Note: 24 out of 140 B type units have two holes for alignment corridors
RPC units for BMS chambers
| Units |  |  | Gas volumes |  |  | eta readout panels | [5 empty] | phi readout panels
Type | Width | Lenght | n° | Width | Lenght | n° | Width | Lenght | n° | Strips | Pitch | Total strips | Width | Lenght | n° | Strips | Pitch | Total strips
B | 1080 | 3200 | 16 | 1104 | 2960 | 32 | 1104 | 1480 | 64 | 40 | 27.15 | 2560 | 1480 | 1104 | 64 | 48 | 30.5833 | 3072
C | 960 | 3200 | 16 | 984 | 2960 | 32 | 984 | 1480 | 64 | 32 | 30.1875 | 2048 | 1480 | 984 | 64 | 48 | 30.5833 | 3072
C* | 960 | 3200 | 12 | 954 | 2960 | 24 | 954 | 1480 | 48 | 32 | 29.25 | 1536 | 1480 | 954 | 48 | 48 | 30.5833 | 2304
D | 840 | 3200 | 84 | 864 | 2960 | 168 | 864 | 1480 | 336 | 32 | 26.4375 | 10752 | 1480 | 864 | 336 | 48 | 30.5833 | 16128
E | 720 | 3200 | 160 | 744 | 2960 | 320 | 744 | 1480 | 640 | 24 | 30.25 | 15360 | 1480 | 744 | 640 | 48 | 30.5833 | 30720
E* | 720 | 3200 | 12 | 714 | 2960 | 24 | 714 | 1480 | 48 | 24 | 29 | 1152 | 1480 | 714 | 48 | 48 | 30.5833 | 2304
G | 480 | 3200 | 12 | 504 | 2960 | 24 | 504 | 1480 | 48 | 16 | 30.375 | 768 | 1480 | 504 | 48 | 48 | 30.5833 | 2304
Total |  |  | 312 |  |  | 624 |  |  | 1248 |  |  | 34176 |  |  | 1248 |  |  | 59904
Note: 12 out of 160 E type units have two holes for alignment corridors
Grand Total |  |  | 1016 |  |  | 3440 |  |  | 4064 |  |  | 120704 |  |  | 4064 |  |  | 251904